NOM :
Prénom :
Classe : STI2D
Date : / / (2h)
Note : /30

Baccalauréat STI2D

Scienceset
 Technologie de
l’Industrie
Développement
Durable
Et du

Ingénierie et Développement Durable

ACTIVITÉ N° __  : GPV

Générateur Photovoltaïque

Première partie : De la lumière à l’électricité (9 pts)

Lire la présentation : « De la lumière à l’électricité » et répondre aux questions suivantes :

1.1 > Expliquez en quelques mots les différents avantages du photovoltaïque : (5 pts)

Gratuité :
.
.
.
Fiabilité :
.
.

Flexibilité :
.
.

Innocuité :
.
.

Durabilité :
.
.
.
.

Regardez la vidéo: « Le solaire comment ça marche » et répondre aux questions suivantes :

1.2 > Quels sont les constituants d’une installation photovoltaïque réseau? : (2 pts)

Rep :
.
.
.

1.3 > Qu’est-ce que l’effet photovoltaïque ? (1 pt)

Rep :
.

1.4 > Quel est la fonction de l’onduleur ? (1 pt)

Rep :
.
.

Deuxième partie : Technologie des GPV (6 pts)

Cliquez sur l'image (chapitre 2 « technologie des GPV ») et lisez le document relatif aux
technologies des panneaux solaires.

2.1 > Énumérez les deux principales technologies de GPV : (2 pts)

1 :

2 :

2.2 > Comment est défini le rendement d’un GPV : (1 pt)

.
.

2.3 > Donnez la valeur moyenne du rendement d’un GPV monocristallin : (1 pt)

.
.

2.4 > Donnez la signification de « Wc », justifiez votre réponse : (2 pts)

.
.
.
.
.

Troisième partie : Mesures des caractéristiques du GPV (15 pts)

3.1 > : Montage (2 pts)

Réalisez le câblage suivant et faites valider votre montage par le professeur.

3.2 > Relevés des caractéristiques I=f(U) (6 pts)

Présentation :Les relevés s’effectuent en faisant varier le rhéostat (agir sur le curseur) de sa valeur minimale à sa valeur maximale.
On relèvera aussi la tension à vide Uo en déconnectant le rhéostat et le courant Icc en court-circuitant le rhéostat.
Vous effectuerais 3 relevés en fonction de l’intensité lumineuse de l’allogène soit E1= 10000lx, E2=15000lx et E3=20000lx. Pour chacun de ces flux lumineux vous relèverais la caractéristique pour une position à 90° et une à 45°du GPV. Il sera intéressant d’effectuer un relevé supplémentaire au soleil, si cela est possible. Calculez pour chaque point la puissance P=U*I (w).
Sur la caractéristique I=f(U) du chapitre 2 « Le GPV » on remarque deux zones linéaires et une zone non linéaire, pour effectuer les relevés vous devez choisir judicieusement vos points. Dans les zones linéaires : d’Icc à P2 et d’Uo à P1 deux points suffisent pour tracer correctement ces zones. Pour la zone non linéaire : de P1 à P2 vous devez relever plus de point afin de décrire au mieux cette évolution.
Complétez le fichier exel « GPV_mesures_lum_ele » (Dossier Doc_reponse)
Sauvegardez le fichier sur votre espace travail « Nom_Prénom_GPV »

3.3 >Copiez ci-dessous les graphiques obtenus dans le fichier exel :(6pts)

Igpv (mA) = f(Ugpv)
P (Watt) = f(Ugpv)

3.4 > Interprétation/Conclusion (1 pt)

.
.
.
.